**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный инженер ОП "Шахта

"Центральная"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **И. Б. ДОДИН**

"\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

от 24.11.2016 г. **А К Т**

проверки укомплектования надшахтного здания ствола №2 и здания котельной

недостающими средствами пожаротушения

Комиссия в составе:

Курбанова А. А. – нач. участка "Котельная"

Кушвид А. В. – нач. участка ШТ

Кунгуров О. А. – зам. нач. участка ВТБ

Шанченко А. В. – пом. нач. участка ВТБ по ППЗ

произвела проверку выполненных работ по укомплектованию надшахтного здания ствола №2 и здания котельной недостающими средствами пожаротушения.

По результатам проверки установлено:

Надшахтное здание ствола №2 доукомплектовано следующими средствами ППЗ:

- рукав пожарный – 2 шт.;

Здание котельной доукомплектовано следующими средствами ППЗ:

- соединительная гайка на пожарном рукаве – 1 шт.

- пожарный щит укомплектован средствами ППЗ в соответствии Проекта ППЗ.

Подписи:

А. А. Курбанова

А. В. Кушвид

О. А. Кунгуров

А. В. Шанченко