**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный инженер ОП "Шахта

"Центральная"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **И. Б. ДОДИН**

"\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

от 26. 04. 2016 г. **А К Т**

обследования технического состояния металлической обшивки копровой части ствола 2 "бис"

по ОП "Шахта "Центральная" ГП "Красноармейскуголь"

Комиссия в составе:

Петрушенко В. Е. – зам. директора по ОТ

Шейко К. А. – главный механик

Молодоженя В. Н. – начальник участка ВТБ

Чайка С. В. – начальник участка ПиВУ

произвела проверку технического состояния металлической обшивки копровой части ствола 2 "бис"

По результатам проверки установлено:

1. Работы по ремонту металлической обшивки копровой части ствола 2 "бис" выполнены на 75%.
2. Работы по ремонту оставшихся 25% будут проводится после обучения работников шахты и сдачи экзаменов на право ведения огневых работ с 13.05.2016 г.

Подписи:

В. Е. ПЕТРУШЕНКО

К. А. ШЕЙКО

В. Н. МОЛОДОЖЕНЯ

С. В. ЧАЙКА