

**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Украины**

**ГП “КРАСНОАРМЕЙСКУГОЛЬ”**

**ОП “ШАХТА “ЦЕНТРАЛЬНАЯ”**

*85322, Донецкая область г. Димитров, р/сч. 26007300262046*

*ул. Артема, 4 в АК ПИБ Украины г. Димитрова*

*тел- 25-66 код ОКПО 33839076 МФО 335106*

*Филиал Донецкое ОУ АТ "Ощадбанк"*

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

Техническому директору ГП "Красноармейскуголь"

**Качалову А. М.**

**Уважаемый Алексей Михайлович.**

По результатам проведения комплексного обследования подготовленности ОП "Шахты "Центральная" ГП "Красноармейскуголь" к спасению людей и ликвидации аварий работниками 10 ВГСО, было выявлено, что не произведено техническое обслуживание (ТО) пенных огнетушителей ВВШ-9 в количестве 63 шт., порошковых ВП-8 в количестве 165 шт., а также не укомплектован ШГС ОП "Шахты "Центральная" следующим оборудованием:

- респиратор Р-30 в количестве 10 шт. (истёк срок службы);

- респиратор Р-34 в количестве 14 шт. (истёк срок службы);

Список прилагается.

- химический поглотитель известковый (ХПИ) в количестве 640 кг.

Просим Вас оказать содействие в выделении средств на приобретение респираторов Р-30 в количестве 10 шт., респираторов Р-34 в количестве 14 шт., химического поглотителя известкового (ХПИ) в количестве 640 кг

и проведения технического обслуживания пенных огнетушителей ВВШ-9 в количестве 63 шт. и порошковых огнетушителей ВП-8 в количестве 165 шт.