**СВЕДЕНИЯ**

о наличии средств ППЗ в горных выработках

ОП "Шахта "Центральная" ГП "Красноармейскуголь"

по состоянию на 01.06.2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | В наличии | Требуется | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Участок ДУ | | | | |
| 1 | Огнетушители | 91 | 102 |  |
| 2 | Противопожарные рукава | 12 | 39 |  |
| 3 | Краны | 29 | 39 |  |
| 4 | Гайки "Богданова" | 11 | 28 |  |
| 5 | Противопожарные стволы | - | 39 |  |
| Участок ПОГВ | | | | |
| 1 | Огнетушители | 34 | 48 |  |
| 2 | Противопожарные рукава | 5 | 9 |  |
| 3 | Краны | 7 | 9 |  |
| 4 | Гайки "Богданова" | 10 | 12 |  |
| 5 | Противопожарные стволы | 5 | 9 |  |
| Участок ШТ | | | | |
| 1 | Огнетушители | 21 | 38 |  |
| 2 | Противопожарные рукава | - | 5 |  |
| 3 | Краны | 3 | 5 |  |
| 4 | Гайки "Богданова" | - | 5 |  |
| Пласт Н10 | | | | |
| 1 | Огнетушители | - | 18 |  |
| 2 | Противопожарные рукава | - | 9 |  |
| 3 | Краны | 4 | 9 |  |
| 4 | Гайки "Богданова" | - | 9 |  |
| Участок МДВ | | | | |
| 1 | Огнетушители: | 13 | 20 |  |
| Участок ПиВУ | | | | |
| 1 | Огнетушители | 42 | 42 |  |
| 2 | Противопожарные рукава | 14 | 14 |  |
| 3 | Стволы | 12 | 12 |  |
| Склад аварийного оборудования и материалов | | | | |
| 1 | Огнетушители | 80 | 80 |  |
| 2 | Противопожарные рукава | 5 | 5 |  |
| 3 | Гайки "Богданова" | 6 | 10 |  |
| **Всего по шахте:** | | | | |
| 1 | Огнетушители | 281 | 348 |  |
| 2 | Противопожарные рукава | 31 | 76 |  |
| 3 | Краны | 57 | 76 |  |
| 4 | Гайки "Богданова" | 21 | 50 |  |

И. о. пом. нач. ВТБ по ППЗ А. В. Горбатых