Главному инженеру

О.П.Шахта «Центральная»

И.Б.Додину

от пом.нач участка ВТБ

В.В.Пузикова

ДОКЛАДНАЯ

При обследовании 26.04.2016 г. надшахтных производственных зданий и территории поверхностного комплекса шахты на предмет укомплектованности пожарных щитов набором пожарного инвентаря согласно требований проекта ППЗ было выявлено следующее:

1.Электромех цех.

В наличии:

2 - огнетушителя ВП-8 1 - лопата 1 - багор

2 - П.П.рукава 1 - лом 1 - ведро

2.Гидро цех УЧ.РГШО

В наличии:

3 - огнетушителя ВВШ-9 3 - ствола 2 - багра 1- лопата

1 –огнетушитель ВП-8 1 - ведро 1- лом

3. Здание вентилятора ствола 2 «бис»

В наличии:

1 - П.П.ствол 1 - лом 1 - лопата

1 – П.П.рукав 1- багор 1 – ведро

4. Мех цех УЧ.ПОГВ

В наличии:

3 – лопаты 2 - лом 1 - багор 1 – П.П.ствол

2 - ведра 1 - топор 1 – П.П.рукав 1 – огнетушитель ВП-8

2 – огнетушителя ВВШ-9

5. Гараж- Зарядная « поверхность»

П.П.Щита нет.

4 - огнетушителя ВП-8 1 – П.П.рукав(обрезана гайка Богданова)

6. Строй цех.

П.П. Щита нет.

7. Здание вентилятора главного проветривания ствола№ 1 «БИС»

2 – огнетушителя ВП-8 1 - ведро 2 – П.П.рукава

1 - лопата 1 - багор 2 – ствола

8. Тех комплекс погрузки угля в вагоны

2 - ведра 2 - багор

1 –топор

В складе П.П.З. В наличии 20 шт - Огнетушителей ВВШ-9 ; 12 шт- Огнетушителей ВП-8

13 шт – П.П.рукавов ; 10 шт –П.П.стволов

9.Надшахтное здание ствола№ 2

Нет П.П.щита

В наличии:

1 – ведро 1 – П.П.рукав

2 - багор 6 – Огнетушителей

10. Здание клетевого подьема ствола №2

2 – П.П. рукав 1 - лом 1 - ведро

1 - ствол 2 – багор

11.Склад ГШО.

3 - Огнетушителя 1 – П.П.рукав

1 – багор

12.Башенный копер ствола №2 «бис»

1 - ведро 1 - лом 2 - ствола

1 - багор 1 – П.П. рукав 5 – огнетушителей

13. Здание породного подьема ствола №2.

2 – багра 1 – П.П.ствол 1 - лом

2 - ведра 2 – ведра

Данные по расчетному и фактическому количеству средств ППЗ на противопожарных щитах сведена в таблицу № 1.0