**СВЕДЕНИЯ**

**о наличии приборов и аппаратуры контроля ГДЯ, подлежащих периодической проверке**

**ОП "Шахта "Центральная" ГП "Красноармейскуголь"**

**по состоянию на 04.01.2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Периодичность проверки | Дата последней проверки | Срок службы | Примечание |
| П-1 №038668  № 043091 | 1981  1980 | 1985  1982 | 12 месяцев  -"- | 03.2007г.  03.2007г | 10 лет |  |
| ПК-1 №499  № 589 | 1986  1982 | 1984  1991 | 12 месяцев  -"- | 18.12.07г. | 10 лет |  |
| ЗГ-1 2 штуки | 1986  1982 | 1984  1991 | -"- | -"- | 10 лет |  |
| ПГ-2М  № 426  №148 | 1990  1981 | 1995  1993 | 6 месяцев  -"-  -"- | 18.12.07г.  18.12.07г. | 10 лет |  |
| Пружины к прочностемеру П-1 | 1985 | 1996 | 6 месяцев | 4.09.07г. | 10 лет |  |

Начальник участка ВТБ В. Н. Молодоженя