**Пояснительная записка**

**к приказу № 28 по шахте «Центральная» ГП «Красноармейскуголь»**

**по состоянию на 01 декабря 2016 года.**

П.28.Прокладка недостающего пожарно-оросительного трубопровода в горных выработках:

План- 2,75 км. Факт- 0,36

В горных выработках недостает 0,93км. пожарно-оросительного трубопровода,

- северный групповой штрек пл.11 гор.622м -0,34км

- вент. сбойка №2 пл. Н10 – 0,03км

- вент. квершлаг пл.Н10 – 0,56км

Командир взвода ППС О.В. Молчанов