**Пояснительная записка**

**к приказу № 28 по шахте «Центральная» ГП «Красноармейскуголь»**

**по состоянию на 01.04. 2017 года.**

П.28.Прокладка недостающего пожарно-оросительного трубопровода в горных выработках:

План- 0,41км. Факт- 0,1 км., а именно:

- северный групповой штрек пл.11 гор.622м план-0,15км; факт-0,1км.

- вент.квершлаг пл.Н10 – 0,26км.

Всего в горных выработках недостает 0,83км.пожарно-оросительного трубопровода:

- северный групповой штрек пл.11 гор.622м -0,24км;

- вент.сбойка №2 пл. Н10 – 0,03км;

- вент.квершлаг пл.Н10 – 0,56км.

Командир взвода ППС О.В. Молчанов