**Пояснительная записка**

**к приказу № 28 по шахте «Центральная» ГП «Мирноградуголь»**

**по состоянию на 01.10. 2017 года.**

П.28.Прокладка недостающего пожарно-оросительного трубопровода в горных выработках:

План- 1,155км. Факт- 0,34 км., а именно:

- северный групповой штрек пл.11 гор.622м - план-0,34км; факт-0,34км.

- вент.квершлаг пл.Н10 - план-0,56км; факт-0,0км.

- вент.сбойка №1 пл. Н10 - план 0,03км; факт-0,0км.

Всего в горных выработках недостает 0,59км.пожарно-оросительного трубопровода:

- вент.сбойка №1 пл. Н10 – 0,03км;

- вент.квершлаг пл.Н10 – 0,56км.

Командир взвода ППС О.В. Молчанов